天主教永年高級中學教室冷氣使用管理辦法

中華民國102年8月22日行政會報通過訂定

中華民國102年8月28日期初校務會議通過訂定

一、為使教室冷氣機永續、有效、充分使用，維護師生身體健康，提高學習效率，特訂定本辦法。

二、各班導師請指定1位同學負責冷氣開關，並將名單送交總務處庶務組彙整，並須參加冷氣機開關使用說明會，總務處於期末依同學表現予以敘獎。該指定同學因故未到校時，由班長、副班長依次代理，其他同學不得擅自操作冷氣。

三、目前實施冷氣卡教室為：文印大樓10間教室及阿娜大樓3樓(B3-2)1間教室，教室內裝設電錶，用冷氣卡開機。其他教室使用中央空調系統，爾後將逐年汰換成使用冷氣卡之單機式冷氣。

四、班級冷氣機使用時機如下：

(一)氣溫達攝氏26℃(含)以上時。

(二)室外噪音或空氣污染嚴重干擾時。

五、供電時間：3棟輪調，每隔15分鐘開機，1週輪調1次。

六、使用方式：

(一)各班到校後請先開門窗及電扇，加速空氣流通、充分換氣，將前日汙濁之空氣排出，以維健康。

(二)各冷氣溫度設定於25℃，風向設為自動平吹(勿往下吹)，並搭配使用電扇，以便冷氣均勻散佈教室各角落。

(三)單機式冷氣班級，如遇體育課、專業教室課或室外課全班離開教室時，則由冷氣管理員負責關機 (按運轉/停止鈕)，返教室後亦由該指定同學負責開機。

(四)中央空調冷氣班級，如遇體育課、專業教室課或室外課全班離開教室時，則不必關機，但教室門窗需關閉，以免冷氣外洩。

七、保養方式：單機式冷氣(1.2.3項)、中央空調(3.4項)

(一)外殼保養：請值日生每日以乾抹布或雞毛撣子拂去外殼灰塵，以免吸入過量塵土，影響身體健康。

(二)清洗過濾網：每2週由值日生抽出機身面板內之過濾網，至水龍頭下由內往外以柔水沖洗灰塵，請勿大力洗刷，以免造成破損，清洗完後，以抹布拭乾，插回面板內。

(三)冷氣機切忌以水沖洗，以免觸電並損及機器。如遇任何問題，請即連絡總務處派員檢修。

(四)中央空調-外殼保養：請值日生每日以乾抹布或雞毛撣子拂去外殼灰塵，以免吸入過量塵土，影響身體健康，過濾網則由總務處安排定期清洗。

八、收費方式：依教育部規定收費。

(一)中央空調教室-阿娜大樓(B3-2教室除外)、宣德大樓，暫不實施IC晶片儲值卡，俟汰換成單機式冷氣時同步調整。

(二)各班儲值卡於102學年度開始，先統一由庶務組發儲值卡，每班發2張卡，由導師保管1張，導師指定負責人保管1張。

九、管理

(一)冷氣機儲值卡之領取：由各班冷氣管理員至總務處庶務組領取，並於領取單上簽名。若遺失儲值卡須賠償每張200元，其可能之餘額視同使用完畢。

(二)冷氣關機之標準程序：使用遙控器關閉冷氣機後，再取出儲值卡，請勿直接取出儲值卡。

(三)各班冷氣管理員應每日進教室後立即進行冷氣設施初步外觀檢視，發現異狀立即至總務處報告、並向導師報備，以利釐清責任歸屬。

(四)當冷氣使用期間發生故障時，請通知總務處，俾派人維修；若因使用不當造成冷氣機損壞時，由廠商及總務處邀請專家共同鑑定，修復費用由該班同學負責。

(五)冷氣機保養、機體內部清潔工作由總務處負責聯繫廠商定期清洗保養。

十、本辦法經行政會議討論通過後，陳請 校長公佈實施，修正時亦同。